국  문   규  격  서

H.S. No.	일련번호	품 명	단 위	수 량
		Digital Vortex-Genie 2 Mixer	Set	1

제 조 사:  Scientific Industries, Inc., U.S.A.

A. 특 징:

1. 본 기기는 진정한 볼텍스 작동은 물론 흔들어 주는 작용까지 한다.

2. 장탈착이 용이한 혼합용 헤드를 다양하게 선택할 수 있어서 플라스크, 튜브, 비커용이

있으며, 미량 원심분리기용 튜브 60개와 96홀 플레이트용 인서트를 사용하여 실험을 상황에

따라 유용하게 사용할 수 있다.

3. 점도나 혼합을 목적으로 하여, 실험에 요구되는 혼합의 균질성을 달성할 수 있도록 부드

럽게 하거나 활발하게 흔들어 주거나, 저속  또는 고속으로 볼텍스 작동을 할 수 있도록

하는 선택이 가능하다.

4. 정확한 속도와 위치 및 혼합의 강도를 조절함으로써 본 기기를 사용하는 사람이 하나의

실험적용에서 다음 실험에 적용하는데 이르기까지 쉽게 같은 결과를 다시 얻을 수 있다.

(재현성 확보)

B. 사 양:

1. Digital Vortex-Genie 2 Mixer, 230V                  1 Ea

(includes a 3-inch platform and

a single cup head.)

- Electrical requirements:  230V, 50/60Hz

- Dimensions:  15.6 x 12.1 x 16.5cm (LxWxH)

- Shipping weight:  10.5 Lbs

- Head mounting:  Quick-Change Snap On-Off

- Speed control:  Variable

- Timer function: - Touch On: 1-99 sec.

- Hands-Free: 1-99 min. or

continuous